项城市石油天然气长输管道突发事件应急预案

1 总则

1.1 编制目的

有效预防和处置油气长输管道突发事件，最大限度减少突发事件造成的损害，维护公众生命财产安全，保障油气管道设施安全运行。

1.2 编制依据

根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国石油天然气管道保护法》《中华人民共和国环境保护法》《河南省突发事件应急预案管理办法》《河南省实施〈中华人民共和国石油天然气管道保护法〉办法》《项城市突发事件总体应急预案》等有关法律法规和文件规定，制定本预案。

1.3 适用范围

本预案适用于我市行政区域内，符合《中华人民共和国石油天然气管道保护法》规定的石油、天然气长输管道（不含城镇燃气管道和企业厂区内管道），因自然、人为、管理、技术或设施等因素引发的泄漏、污染、火灾、爆炸等突发事件处置工作。

1.4 工作原则

以人为本、安全第一，统一领导、分级负责，分级响应、属地为主，依法依规、科学决策，快速反应、政企联动，预防为主、综合治理。

2 风险分析和事件分级

2.1 风险分析

石油（包括成品油，下同）、天然气属于危险化学品，管道输送的石油、天然气具有高压、易燃、易爆等特点。可能导致油气长输管道突发事件的主要原因包括：

（1）管道或者相关附属设施本体失效，发生泄漏、火灾或者爆炸等事故。

（2）人为损害：误操作，施工危害、占压、重载碾压管道，采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏管道，盗窃管道输送、存储、泄漏、排放的石油、天然气，以及恐怖袭击等行为，引发管道泄漏、火灾或者爆炸等事故。

（3）自然灾害：地震、崩塌、塌陷、地面沉降、地裂缝等地质灾害以及洪水等造成管道泄漏、火灾或者爆炸等事故。

（4）管道附属设施发生泄漏、火灾或者爆炸等事故。附属设施主要包括：

①管道的加压站、加热站、计量站、集油站、集气站、输油站、输气站、配气站、处理场、清管站、阀室、阀井、放空设施、油库、储气库、装卸栈桥、装卸场；

②管道的水工防护、防风、防雷、抗震、通信、安全监控、电力等设施，管堤、管桥以及管道专用涵洞、隧道等穿（跨）越设施；

③管道的阴极保护站、阴极保护测试桩、阳极地床、杂散电流排流站等防腐设施；

④管道穿越铁路、公路的检漏装置；

⑤管道的其他附属设施。

2.2 事件分级

按照社会危害程度、影响范围等因素，油气长输管道突发事件由低到高划分为一般突发事件、较大突发事件、重大突发事件、特别重大突发事件四个级别。

2.2.1 一般突发事件

符合下列条件之一的为一般突发事件：

（1）造成3人以下死亡（含失踪），或10人以下重伤；

（2）对社会安全、环境造成影响，需要紧急转移安置1000人以下；

（3）造成直接经济损失1000万元以下；

（4）造成管道设施损坏，油气管道泄漏、停输（1天以内）。

2.2.2 较大突发事件

符合下列条件之一的为较大突发事件：

（1）造成3人以上、10人以下死亡（含失踪），或10人以上、50人以下重伤；

（2）对社会安全、环境造成严重影响，需要紧急转移安置1000人以上、5万人以下；

（3）造成直接经济损失1000万元以上、5000万元以下；

（4）造成5000户以上30000户以内居民停气24小时以上；

（5）造成管道设施损坏，油气管道主干线输送长时间（3天以内）中断。

2.2.3 重大突发事件

符合下列条件之一的为重大突发事件：

（1）造成10人以上、30人以下死亡（含失踪），或50人以上、100人以下重伤；

（2）对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急转移安置5万人以上、10万人以下；

（3）造成直接经济损失5000万元以上、1亿元以下。

（4）造成30000户以上50000户以内居民停气24小时以上；

（5）造成管道设施损坏，油气管道主干线输送长时间（3天以上7天以内）中断。

2.2.4 特别重大突发事件

符合下列条件之一的为特别重大突发事件：

（1）造成30人以上死亡（含失踪），或100人以上重伤;

（2）对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急转移安置10万人以上;

（3）造成直接经济损失1亿元以上。

（4）造成50000户以上居民停气48小时以上；

（5）造成管道设施严重破坏，油气管道主干线输送长时间（7天以上）中断。

3 组织体系

项城市油气长输管道突发事件应急处置工作在市人民政府领导下，构建包含市油气长输管道突发事件应急指挥部（以下简称“市应急指挥部”）及其下设的办公室、应急处置工作组、企业应急指挥机构的应急组织体系。

3.1 项城市油气长输管道突发事件应急指挥部设置及职责

市政府成立市油气长输管道突发事件应急指挥部，负责统一领导、指挥和协调全市油气长输管道突发事件应急处置工作。指挥长由市政府分管副市长担任，副指挥长由市政府办公室分管副主任、市发改委主任担任。成员由市委宣传部、政法委、市发改委、应急管理局、公安局、财政局、卫健委、交通运输局、市场监管局、周口市生态环境局项城分局、气象局、人力资源和社会保障局、商务局、自然资源和规划局、城管局、水利局、文广旅局、粮食和物资储备中心、消防救援大队、国网项城供电公司等单位的负责人组成。

市应急指挥部主要职责

（1）组织有关部门制定、修改和完善市油气长输管道突发事件应急预案；

（2）决定启动油气长输管道突发事件应急响应，统一指挥油气长输管道突发事件应急救援工作，对应急救援工作中出现的各类情况采取紧急处理措施，力争将损失降到最低；

（3）行政区域内紧急调用各类物资、人员和占用场地，事件相应终止后及时归还或给予补偿；

（4）根据事件灾害情况，有危及周边单位和人员险情时，组织人员和物资有序疏散；

（5）配合上级部门进行事件调查处理，起草油气长输管道突发事件报告；

（6）做好社会稳定和伤亡人员善后安抚工作；

（7）宣布事件应急救援工作终止，并通知相关单位和人员解除事件险情；

（8）适时发布公告，公布事件原因、责任和处理意见；

（9）定期组织预案演练，根据情况变化及时调整、修改和完善应急预案。

3.2 市应急指挥部办公室设置及职责

市应急指挥部下设办公室，办公室设在市发改委，负责市应急指挥部日常工作，办公室主任由市发改委主任担任。

办公室主要职责：

（1）贯彻落实市应急指挥部的各项工作部署；

（2）收集、汇总、分析各相关部门油气长输管道突发事件应急处置信息，及时向市应急指挥部及其成员单位通报应急处置工作情况，做好事件信息和有关指令的上传下达，保证事件信息沟通渠道畅通；

（3）组织应急值班和办理指挥部日常工作，协调有关单位、部门和救援队伍迅速开展抢险救灾；

（4）检查指导、协调有关单位做好应急准备、抢险救援、信息上报、善后处理以及恢复生活、生产秩序等工作；

（5）根据需要组织应急救援专家组，对事件应急救援提供技术支持；

（6）关注和引导舆情，配合宣传部门及时向主流媒体提供准确、全面、真实的事件信息，及时向公众发布事件信息；

（7）承担市应急指挥部交办的其他工作。

3.3 市应急指挥部成员单位职责

市委宣传部：负责组织指导新闻单位对油气长输管道突发事件的宣传报道工作，组织协调油气长输管道突发事件及处置情况的新闻发布工作；组织新闻单位进行油气长输管道安全知识宣传，加强互联网信息内容管理和舆情控制。

市委政法委：协调相关部门密切关注油气长输管道突发事件区域内群众的思想动态、各类可能引发重大矛盾冲突和群众心理恐慌的情况问题，以及事件引发的社会负面舆情，及时研判，通报情况信息；指导协调相关部门做好化解处置工作，严防因事件引发游行、示威、抗议及打砸抢烧等突发性群体性事件和恶性案件，影响社会大局稳定。

市发改委：负责协助市应急指挥部处置油气长输管道突发事件有关工作；推动有关部门和企业建立健全应急队伍，提高装备和物资储备水平；制定市油气长输管道突发事件应急预案，建立和完善全市油气长输管道突发事件应急组织体系；负责全市油气长输管道安全事件应急能力建设；会同市有关部门做好突发事件信息发布和调查处理工作。

市应急管理局：协调配合市应急指挥部办公室研究制定救援处置方案，根据市政府要求，组织事件调查处理和办理结案工作，监督事件查处和责任追究落实情况；会同事发地政府做好受灾人员灾害救助工作；加强地震灾害监测预警，及时向市应急指挥部办公室报告预警信息；预防因地震引发油气长输管道安全生产事件。

市公安局：负责制定人员疏散和事件现场警戒预案；及时妥善处置油气长输管道突发事件引发的治安事件，维护社会治安和秩序，保障救援工作及时有效地进行；负责事件区域内警戒、交通管制、有关人员疏散和撤离，为抢修工作提供交通保障支持；确定事件伤亡人数和人员身份；负责对违法犯罪行为进行打击；参与油气长输管道突发事件调查处理工作。

市财政局：负责在发生突发油气长输管道事件后，集中财力应对，为突发事件做好资金保障工作。

市卫健委：负责制定医疗卫生救援应急预案；负责组织油气长输管道突发事件涉及的医学救援、医疗救治、疾病防控等工作；参与因油气长输管道突发事件导致的职业中毒事件的调查。

市交通运输局：负责应急交通运输保障，为抢险救援物资、必要生活物资和抢险救灾人员运输提供运力保障，协同交警部门保障应急救援人员、抢险救灾物资的道路运输通道畅通。

市市场监管局：负责制定压力容器、压力管道等特种设备事件应急救援预案；提供事件现场压力容器、压力管道等特种设备安全处置意见；参与事件调查。

周口市生态环境局项城分局：负责制定油气长输管道突发环境污染事件应急监测方案；负责油气长输管道突发事件现场环境质量监测工作，确定污染区域范围，对油气长输管道突发事件引发环境污染事件的，要对事件造成的环境影响开展环境污染损害评估，及时通报危险危害范围，并制定环境修复方案；参与事件调查。

市气象局：负责制定应急气象服务预案；提供油气长输管道突发事件预警、响应、处置等应急救援过程中气象监测和气象预报等信息，做好气象服务保障工作。

市人力资源和社会保障局：负责生产安全事件伤亡职工工伤认定，并对工伤保险的相关政策进行解释。

市商务局：负责事件抢险救援的油料供应，负责事件抢险救援所需的应急生活必需品供应，保障生活必需品市场供应。

市自然资源和规划局：负责开展地质灾害信息监测，发布地质灾害预警通知；配合市发改委做好油气长输管道突发事件预警会商，及时向市应急指挥部办公室报告应急工作开展情况。

市城管局：负责确保城市供水、供气、排水、照明等公用设施功能完善，尽快协调恢复事件地区供水、供气、排水等公用设施运行，保障居民生活需要。

市水利局：负责影响范围内汛情预测和预报，做好影响范围内水利工程的管理调度工作。

市文广旅局：协助市宣传部门引导广播电视媒体信息发布；本部门工作职责范围内的其他应急处置工作。

市粮食和物资储备中心：根据储备物资情况，按照市应急指挥部下达的调拨指令，做好相关物资的调拨工作。

市消防救援大队：负责制定泄漏和灭火救援预案；负责油气长输管道突发事件现场处置，控制易燃、易爆、有毒物质泄漏并对有关设备冷却；组织开展搜救工作；事件得到控制后协助有关部门做好现场的洗消和处理工作。

国网项城供电公司：保证事件现场电力供应。

有关石油天然气长输管道企业：负责协助事发地政府做好油气长输管道突发事件时的应急处置和救援工作。

3.4 市应急指挥部各工作组职责

市应急指挥部设立相应工作组，各工作组组成人员原则上由牵头单位分管领导担任。各组成员及职责分工如下：

（1）抢险救援组

牵头单位：市发展改革委

成员单位：市应急管理局、公安局、卫健委、消防救援大队、有关石油天然气长输管道企业

职    责：组织实施市应急指挥部批准的抢险救援方案；协调抢险救援所需的物资清单；组织指挥救援人员进入事件现场实施抢险救援；组织协调卫生资源，开展事件伤员或中毒人员急救转运、救治和现场卫生防疫工作；组织有关石油天然气长输管道企业专业抢险维修队伍，开展管道抢修及恢复工作；协调部队、武警有关力量参与应对。

（2）社会稳定组

牵头单位：市委政法委

成员单位：市公安局、市场监管局、交通运输局、商务局

职    责：加强油气长输管道突发事件现场治安警戒、人员疏散、秩序维护、交通疏导、现场调查取证等工作，保障应急救援高效有序进行；打击借机传播谣言制造社会恐慌，以及趁机盗窃、抢劫、哄抢等违法犯罪行为；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控；做好受影响人员与涉事单位及相关部门矛盾纠纷化解等工作。

（3）运行保障组

牵头单位：市发改委

成员单位：市交通运输局、商务局、文广旅局、粮食和物资储备中心、项城供电公司

职    责：综合保障全市经济运行安全稳定，对油气长输管道突发事件受灾情况进行核实，组织做好应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应；维护供水、供气、供热、通信、广播电视等设施正常运行；组织开展事件处置评估。

（4）新闻宣传组

牵头单位：市委宣传部

成员单位：市发改委、公安局、文广旅局、市融媒体中心

主要职责：组织开展事件进展、应急工作情况等权威信息发布，加强新闻宣传报道；收集分析舆情和社会公众动态，加强媒体、网络信息内容管理，正确引导舆论；及时澄清不实信息，回应社会关切。

（5）环境监测组

牵头单位：周口市生态环境局项城分局

成员单位：市气象局、自然资源和规划局、水利局

职    责：组织开展事件现场大气、水质、土壤环境污染影响的环境应急监测工作；根据监测结果及时提出次生环境污染事件的防控建议，提出妥善处置的技术指导意见。

3.5 现场指挥部

油气长输管道突发事件发生后，根据需要成立现场指挥部，负责现场组织指挥工作。现场指挥部指挥长由市委、市政府指定的负责同志担任，副指挥长由市有关部门负责同志担任，成员由参与应急救援的各相关单位负责同志及事发地镇(街道)党委、政府、石油天然气长输管道企业负责同志担任。参与现场处置的单位和人员要服从现场指挥部的统一指挥。

3.6 专家组

市发改委及负有油气长输管道监督管理职责的部门应根据需要聘请油气长输管道保护、电力、气象、地质、地震、水文等领域相关专家成立油气长输管道突发事件应急专家组，参与油气长输管道突发事件应对方案的研究制订，分析事件原因、可能造成的次生灾害以及救援技术措施，为应对工作、事件防范和恢复生产提供技术咨询和建议。各石油天然气长输管道企业根据实际情况成立油气长输管道突发事件应急专家组。

4 监测预警

4.1 预防监测

石油天然气长输管道企业应当建立健全油气长输管道突发事件监测预警机制，对油气长输管道重大危险源进行监控和信息分析，对可能引发突发事件或者其他灾害的隐患信息，及时向市相关部门报告。

市政府及有关部门建立健全油气长输管道突发事件信息监测体系，完善信息共享机制，通过日常巡查、基层单位上报、社会公众报告等多种渠道收集信息，加强信息综合分析与评估，提高相关预报的准确性和时效性。重大节假日、重大活动、敏感时段、灾害性天气等特殊时段，应当加大监督巡查力度，强化应急值守和信息报告工作。

4.2 预警分级

按照突发事件发生的紧急程度、发展趋势和危害程度等因素，预警级别分为一级、二级、三级和四级，一级为最高级别，分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示。

红色预警：预计将要发生特别重大突发事件。事件随时可能发生，事态正在趋于严重。

橙色预警：预计将要发生重大突发事件。事件随时可能发生，事态正在趋于严重。

黄色预警：预计将要发生较大突发事件。事件随时可能发生，事态正在趋于严重。

蓝色预警：预计将要发生一般突发事件。事件随时可能发生，事态正在趋于严重。

4.3 预警发布

石油天然气长输管道企业研判可能造成油气长输管道突发事件时，要及时将有关情况报告市应急指挥部办公室和市政府，提出预警信息发布建议。市应急指挥部和有关部门在核实信息后，及时组织成员单位开展研判，并通报同级其他相关部门和单位，必要时报请市政府批准后按规定渠道向社会公众发布预警信息。预警信息由市政府批准后发布、调整和解除。

4.4 预警响应

（1）发布蓝色、黄色预警后，市应急指挥部办公室应依据相关应急预案立即做出响应。

蓝色预警响应：负有信息报告职责的人员及时收集、报告有关信息，加强事态发展情况的监测、预报和预警工作；组织专业技术人员、有关专家，对事态进行分析评估，预测发生事件可能性的大小、影响范围和强度；通知消防队伍和油气长输管道突发事件企业应急救援队伍原地待命。

黄色预警响应：在蓝色预警响应的基础上，通知消防队伍和石油天然气长输管道企业应急救援队伍赶赴现场，调运应急救援物资到现场；告知附近居民周边发生油气长输管道突发事件，做好事态严重时的疏散准备。

（2）发布橙色、红色预警后，采取蓝色、黄色预警响应措施的基础上，进一步采取措施。

橙色预警响应：在黄色预警响应的基础上，及时向社会发布有关采取特定措施避免或减轻危害的建议、劝告；转移、疏散或撤离可能受事件危害的人员并予以妥善安置；采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电、供气等公共设施的安全和正常运行；向周口市应急指挥部请示。

红色预警响应：在橙色预警响应的基础上，请求周口市应急指挥部支援；组织周边居民迅速进行疏散。

5 应急处置

5.1 信息报告

油气长输管道突发事件发生后，相关单位和个人应当立即向事发地镇人民政府（街道办事处）、油气长输管道保护主管部门，石油天然气长输管道企业及其他有关单位报告，或报告110联动指挥中心和119指挥中心。

事发地镇人民政府（街道办事处）、油气长输管道保护主管部门、石油天然气长输管道企业及其他有关单位接到突发事件信息后，应当立即按照国家及省、周口市对突发事件信息报送相关文件规定的时限、程序和要求向上级油气长输管道保护主管部门、市政府报告，并通报市其他相关部门和单位，必要时可越级上报。

5.2 先期处置

油气长输管道突发事件发生后，事发单位要立即启动本单位应急预案，立即组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受害人员，疏散、撤离、安置受到威胁的人员；控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，采取其他防止危害扩大的必要措施；向所在地政府及有关部门、单位报告。

市政府及有关部门应立即组织人员以营救遇险人员为重点，开展先期处置工作；采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染。

5.3 应急响应

项城市油气长输管道突发事件应急响应由高到低分为三级：Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。

市应急指挥部根据油气长输管道突发事件实际情况，可以逐级响应，也可以越级响应。

5.3.1 Ⅲ级应急响应

启动条件：当发生一般油气长输管道突发事件，同时事件社会影响较小，事态发展趋势完全可控，启动Ⅲ级应急响应。

启动程序：市应急指挥部办公室经分析评估，认定达到启动标准后，提请市应急指挥部，由市应急指挥部指挥长决定启动Ⅲ级应急响应。

响应措施：市应急指挥部应立即组织有关成员单位会商，研究部署应对措施，组织应急力量开展应急处置工作，及时向周口市应急指挥部汇报应急处置情况，重大问题及时上报。根据需要，可请求周口市应急指挥部协调有关部门进行增援。市应急指挥部办公室启动24小时值班，保持通讯畅通，做好信息传递工作；各相关成员单位组织人员按照职责分工开展事件处置。

响应终止：应对工作结束后，由市应急指挥部办公室提出建议，经相关成员单位联合会商研判后，由市应急指挥部指挥长决定终止Ⅲ级应急响应。

5.3.2 Ⅱ级应急响应

启动条件：初判发生一般油气长输管道突发事件，但事件本身较敏感，或事态发展有扩大趋势，或发生在重点地区、重大会议活动举办期间等特殊地点、敏感时期，启动Ⅱ级应急响应。

启动程序：市应急指挥部办公室组织相关部门经分析评估，认定达到启动标准后，报市应急指挥部，经市政府同意后，由市应急指挥部指挥长决定启动Ⅱ级应急响应。

响应措施：由市应急指挥部指挥长组织协调应对处置工作，市应急指挥部指挥长视情况组织召开相关成员单位负责人会议，分析形势，研究部署应对措施，带领指挥部相关部门负责人赶赴事件现场。根据预案分工，立即成立抢险救援、运行保障、新闻宣传等工作小组。市应急指挥部各工作组按照预案分工和事件现场处置方案，迅速开展应急处置和救援工作，根据事件进展情况，及时向市应急指挥部办公室报告相关信息。

响应终止：应对工作结束后，由市应急指挥部办公室组织部门会商一致后，报请市政府同意后，由市应急指挥部指挥长决定终止Ⅱ级应急响应。

5.3.3 Ⅰ级应急响应

启动条件：初判发生较大及以上油气长输管道突发事件，启动Ⅰ级应急响应。

启动程序：市应急指挥部办公室组织相关部门经分析评估，认定达到启动标准后，报市应急指挥部，经市政府同意后，由市应急指挥部指挥长启动Ⅰ级应急响应。

响应措施：由市应急指挥部指挥长组织协调应对处置工作，在Ⅱ级应急响应基础上，加强以下应急措施：

（1）按照国家和省、周口市有关预案，组织、协调市应急指挥部有关成员单位全力开展前期应急处置。

（2）市应急指挥部指挥长组织召开指挥部全体成员参加的会议，研究部署应对措施，带领指挥部相关部门负责人赶赴事件现场，亲任现场指挥，指挥现场救援。

（3）根据现场实际情况，市应急指挥部根据需要，及时请求周口、省级应急机构支援。待省应急救援现场指挥部成立后向其移交指挥权，并继续做好后续保障工作。

（4）市应急指挥部办公室负责起草向周口市报送信息，并报请市委、市政府主要领导同意后，按规定上报。

（5）各成员单位按照职责分工做好相关工作，并及时向市应急指挥部报告工作进展情况。

响应终止：应对工作结束后，由市应急指挥部办公室组织部门会商一致后，报请市政府同意后，由市应急指挥部指挥长决定终止Ⅰ级应急响应。

6 后期处置

6.1 善后处置

事发地镇（街道）及相关部门做好伤员救治、交通恢复、污染物清理等善后工作。保险机构应当及时开展应急救援人员、受灾人员和财产的保险理赔工作。石油天然气长输管道企业应当在有关部门和专家的指导下抓紧进行设施设备修复和现场清理，尽快恢复油气长输管道运行。

6.2 社会救助

民政部门统筹突发事件社会救助工作，会同突发事件发生地镇政府（街道办事处）做好受灾群众安置，并会同有关部门及时组织救灾物资和生产必需品的调拨和发放，保障群众基本生活。红十字会、慈善会等群众团体、社会公益性组织，应依据相关法律、法规和规定，积极开展互助互济救灾捐赠活动。司法行政部门组织法律援助机构和有关社会力量为突发事件涉及人员提供法律援助，维护其合法权益。工会、共青团、妇联、红十字会等群众团体，协助卫健等有关部门开展心理咨询、抚慰等心理危机干预工作。

6.3 保险理赔

油气管道突发事件发生后，有关保险机构要及时开展保险受理、赔付工作。突发事件发生油气管道企业要为应急救援人员购买人身意外伤害保险，减少应急救援人员的人身风险。

6.4 事件调查

油气长输管道突发事件发生后，根据有关规定成立调查组进行事件调查。事发地政府、有关部门和单位要认真配合调查组的工作，客观、公正、准确地查明事件原因、性质、影响范围、经济损失等情况，提出防范、整改措施和处理建议。涉及人为破坏油气长输管道设施造成油气长输管道突发事件的，由公安、发改等联合开展调查，及时、依法打击破坏油气长输管道的暴恐分子或其他违法犯罪嫌疑人员。

6.5 处置评估

油气长输管道突发事件应急响应终止后，市政府及时组织对事件处置工作进行评估，总结经验教训，分析查找问题，提出改进措施，形成处置评估报告。鼓励开展第三方评估。

7 应急保障

7.1 队伍保障

石油天然气长输管道企业应建立健全油气长输管道突发事件抢修应急专业队伍，加强设备维护和应急抢修技能方面的人员培训，定期开展应急演练，提高应急救援能力。市政府根据需要组织动员消防救援、通信、交通、供水、供气等专业应急队伍和志愿者等参与油气长输管道突发事件及其次生衍生灾害处置工作。

7.2 资金保障

发生突发油气长输管道事件后，财政部门应集中财力应对，为突发事件做好资金保障工作。

7.3 装备物资保障

石油天然气长输管道企业应储备必要的专业应急装备及物资，建立和完善相应保障体系。市有关部门和要加强应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作，保障油气长输管道突发事件应对工作需要，鼓励支持社会化物资储备。

7.4 通信、交通与运输保障

市工信部门、通信运营商要建立健全油气长输管道突发事件应急通信保障体系，形成可靠的通信保障能力，确保应急期间通信联络和信息传递需要。市交通运输部门要健全紧急运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输；市公安部门要加强交通应急管理，保障应急救援车辆优先通行。

7.5 治安保障

公安机关和突发事件发生地镇政府（街道办事处）负责治安保障，必要时在突发事件处置现场周围设立警戒区和警戒哨,做好现场控制、交通管制、疏散救助群众、维护公共秩序等工作。突发事件发生地镇政府（街道办事处）及居委会、村委会要积极发动和组织社会力量开展自救互救、群防群治，全力维护突发事件发生地区的社会稳定。

7.6 医疗保障

市卫健委委负责组建医疗专家、医疗应急救援队伍，完善院前急救体系建设，为卫生救援提供医疗保障。

7.7 避难场所保障

镇政府（街道办事处）、市有关部门要结合实际建立应急避难场所，设置相关标识标牌，保障在紧急情况下为转移群众提供紧急疏散、临时安置的安全场所。

8 预案管理

8.1 预案编制修订

本预案由市油气长输管道突发事件应急指挥部办公室负责管理，要及时组织预案评估，并适时修改完善。

有下列情形之一的，要及时修订应急预案：

（1）有关法律、法规、规章、标准、上位预案中的有关规定发生变化的；

（2）指挥机构及其职责发生重大调整的；

（3）面临的风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）预案中的其他重要信息发生变化的；

（6）在油气长输管道突发事件实际应对和应急演练中发现问题需要作出重大调整的；

（7）应急预案制定单位认为应当修订的其他情况。

8.2 宣传、培训和演练

市有关部门和油气管道企业要制定油气管道突发事件应急知识的宣传、教育、培训规划，编制公众应对突发事件宣传教材和应急手册，定期开展应急预案解读培训、应急救援队伍技能培训，并通过报纸、广播、电视等形式，组织开展面向社会的法律、法规、政策及应急知识的宣传，普及应急预防、避险、自救、互救、减灾等知识，提高公众的应急处置技能。

市应急指挥部、相关部门和单位要按照有关规定，结合实际，有计划、有重点地组织预案演练。市应急指挥部至少每两年组织1次油气管道突发事件应急预案演练，提高对油气管道突发事件的应急处置水平和指挥能力，加强各相关力量之间的配合沟通。

各油气管道企业按照有关规定组织开展经常性的油气管道突发事件应急演练，演练方案、演练音像（图片）等资料要及时归档备查。

9 责任奖惩

对在油气管道突发事件应急处置工作中作出突出贡献的单位和个人，按照有关规定给予表扬或奖励；对在应急处置中工作推诿扯皮、不作为，突发事件信息报告中迟报、漏报、谎报、瞒报，现场处置中失职、渎职，信息发布不力，以及应急准备中对责任应尽未尽并造成严重后果等不履行或不当履行法定职责的，依法追究责任。

10 附则

10.1 名词术语及说明

油气长输管道：是指长距离输送石油（包括柴油、汽油、航空煤油）和天然气的管道，不包括城镇燃气管道和企业厂区内管道。

管道：包括管道及管道附属设施。

相关部门：是指与应对油气长输管道突发事件的监测、预警、处置、善后、保障等各环节有关的市委、市政府各相关工作部门。

本预案有关数量的表述中“以上”含本数，“以下”不含本数。

10.2 预案实施时间

本预案自发布之日起实施。